辽宁省医疗器械质量监督抽查检验符合标准规定产品名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽样单位** | **规格型号** | **生产日期/批号/出厂编号** |
| 1 | 双水平无创呼吸机 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 沈阳百世康宇医疗科技有限公司 | G3 B20A | B3322541201 |
| 2 | 无创呼吸机 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 沈阳呼吸堂科技有限公司 | C5 | 22k030090 |

辽宁省医疗器械质量监督抽查检验不符合标准规定产品名单

| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽查单位** | **规格型号** | **生产日期/批号/****出厂编号** | **不符合标准规定项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳聚糖妇用抗菌凝胶 | 沈阳得康医药科技有限公司 | 沈阳得康医药科技有限公司 | 3g | 20220401 | 抗菌性能 |
| 2 | 壳聚糖肛肠抗菌凝胶 | 沈阳得康医药科技有限公司 | 沈阳得康医药科技有限公司 | 3g | 20220801 | 抗菌性能 |
| 3 | 一次性防污染吸痰管 | 大连科万维医疗科技有限公司 | 大连科万维医疗科技有限公司 | B-5.33mm(16F)×500mm | 20220401 | 残留真空 |
| 4 | 医用外科口罩 | 江西亿迪菲医疗器械有限公司 | 沈阳市翰林医疗器械有限公司 | 规格：中号 型号：平面耳挂式 | 20220602 | 口罩带 |
| 5 | 医用外科口罩 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 葫芦岛市三和堂医药连锁有限公司龙港区天正分公司 | 平面耳挂式175mm×95mm | 20220901 | 口罩带 |
| 6 | 医用外科口罩 | 山东先航生物科技有限公司 | 辽宁九天医药有限公司辽阳鸿飞分店 | 平面耳挂式17.5cm×9.5cm （允差为±10%） | 20220726 | 口罩带 |
| 7 | 医用外科口罩 | 青岛科美生物工程有限公司 | 葫芦岛市连山区民康泰大药房 | 无菌型平面耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20220802 | 口罩带 |
| 8 | 一次性使用医用外科口罩（无菌） | 山东马仁堂药业有限公司 | 沈阳红心药房有限公司花溪林语分店 | 型号：平面式 规格：挂耳式 尺寸：17.5cm×9.5cm | 20220715 | 口罩带 |
| 9 | 医用外科口罩 | 新乡市天虹医疗股份有限公司 | 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司国医堂店 | 17.5cm×9.5cm/无菌平面耳挂式 | 20220316 | 口罩带 |
| 10 | 无菌医用防护口罩 | 河北金禧医疗科技有限责任公司 | 阜新市鹏程医药连锁有限公司 | 型号：折叠式、耳挂式 规格：20cm×16cm | 20220416 | 过滤效率 |